## špecifikacia
|  |  | ZÁKLADNÁ ŠPECIFIKÁCIA ZTI |  |  | NAKUP |  | KOEF |  |  |  | Ev.č.:
|  |  | STAVBA: SAV - 1.NP,2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, PODKROVIE |  |  | dodavka | montaz
ZDRAVOTECHNIKA
Číslo revízie: |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Dátum, podpis: |  | 2019-10-04
| Číslo | Klasifikácia | [7 empty] | C e n a v EUR |  |  | Hmotnosť v kg
| položky | produkcie | Skrátený popis | M.J. | Množstvo |  |  |  | Jednotková |  | Spolu |  | jednot. | spolu
[9 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
STAVEBNÉ UTESNENIE OTVOROV OKOLO INŠTALÁCIÍ OBJEDNAŤ U STAVEBNEJ FIRMY
POŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV POTRUBÍ CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE DOPORUČUJEME OBJEDNAŤ U ŠPECIALIZOVANEJ FIRMY |  |  |  | A PROTIPOŽIARNE MANŽETY
SPOLOČNEJ AJ PRE OSTATNÉ PROFESIE U ŠPECIALIZOVANEJ FIRMY
|  |  | Suma celej zdravotechniky - dodávka a montáž | [6 empty] | Spolu | 0
|  |  | VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA | [6 empty] | Spolu: | 0 | 0
/dodávka +montáž/
Potrubia sú včítane tvaroviek,čistiacich tvaroviek, upevňovacieho
a tesniaceho materialu, závesných konštrukcií a
potrebného materialu pre správnu montáž podla
príslušných montážnych predpisov./dilatačné hrdlá, pev-
né body, prípadné nosné žlaby/ Včítane nutného drážkovania
Rúry a tvarovky odpadového systému pre vnútornú
splaškovú kanalizáciu z PP - HT potrubí s izoláciou proti hluku
| 1. |  | d50 | m | 33 | [5 empty] | 0
| 2. |  | d75 | m | 12 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
| 3. |  | d100 | m | 88 | [5 empty] | 0
| 4. |  | Protipoziarne manžety do d50 - dodávka stavby | sub | 0
| 5. |  | Protipoziarne manžety do d100 - dodávka stavby | sub | 0
| 6. |  | Odvetracia hlavica HL810 | sub | 4 | [5 empty] | 0 | 0
| 7. |  | Skúška tesnosti kanalizácie | m | 133 | [5 empty] | 0
Pred sanáciou a zapojením novej kanalizácie do existujúcej je
nutné preveriť stav a funkčnosť existujúcej kanalizácie.
|  |  | VNÚTORNÝ VODOVOD | [6 empty] | Spolu: | 0 | 0
/dodávka +montáž/
Potrubia sú včítane tvaroviek, upevňovacieho a
tesniaceho materialu, závesných konštrukcií a
potrebného materialu pre správnu montáž podla
príslušných montážnych predpisov a nutného drážkovania
pre potrubia vedené v stene.
Plastové potrubie pre rozvody studenej pitnej vody
materiál PE-X/Al/PE potrubie s izolaciou proti orosovaniu 9mm
vrátane spojok,montáže závesov a upevnení
| 1. |  | DN15 | m | 32 | [5 empty] | 0
| 2. |  | DN20 | m | 22 | [5 empty] | 0
| 3. |  | DN25 | m | 21 | [5 empty] | 0
| 4. |  | DN32 | m | 36 | [5 empty] | 0
Plastové potrubie pre rozvody ohriatej pitnej vody
materiál PE-X/Al/PE potrubie s tepelnou izolaciou min. 20mm
vrátane spojok,montáže závesov a upevnení
| 5. |  | DN15 | m | 64 | [5 empty] | 0
| 6. |  | DN20 | m | 30 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 7. |  | DN25 | m | 24 | [5 empty] | 0
| 8. |  | DN32 | m | 36 | [5 empty] | 0
| 9. |  | Uzatvárací ventil DN15 | ks | 22 | [5 empty] | 0 | 0
| 10. |  | Uzatvárací ventil DN20 | ks | 12 | [5 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| 17. |  | Uzatvárací ventil DN25 | ks | 42 | [5 empty] | 0 | 0
| 11. |  | Preplach a dezinfekcia potrubia | m | 265 | [5 empty] | 0
| 12. |  | Tlakové skúšky vodovodných potrubí | m | 265 | [5 empty] | 0
0
0
| 13. |  | Rozbor vody | sub | 1 | [5 empty] | 0
Požiarne prestupy cez stenu pre vodovod
| 14. |  | DN32 - dodávka stavby | ks | 0
| 15. |  | DN40 - dodávka stavby | ks | 0
| 16. |  | DN50 - dodávka stavby | ks | 0
|  |  | ZARIAĎOVACIE PREDMETY | [6 empty] | Spolu: | 0 | 0
Zariaďovacie predmety včítane upevňovacieho a
tesniaceho materialu, závesných konštrukcií,
odpadových ventilov, zápachových uzavierok a
potrebného materialu pre správnu montáž podla
príslušných montážnych predpisov.
Upozornenie : Všetky zariaďovacie predmety a armatúry
budú upresňované a odsúhlasované investorom a interierovým
architektom uvedené výrobky sú uvádzané len ako
predbežné porovnatelné fabrikáty.
Závesné WC biele keramicke včítane závesnej konštrukcie,
| 1. | dodávka | sedátka, splachovacej nádržky zabudovanej a potrebným | sub | 32 | [5 empty] | 0 | 0
| 2. | montáž | upevňovacím a kompletizačným príslušenstvom /duofix/ | sub | 32
Závesné umyvadlo veľké biele keramické s pol nohou včítane
odpadového ventilu,zápachovej uzavierky,závesnej konštrukcie
| 3. | dodávka | /duofix/ a potrebného upevňovacieho a kompletizačného | sub | 12 | [5 empty] | 0 | 0
| 4. | montáž | príslušenstva | sub | 12
Závesné umyvadlo malé biele keramické s pol nohou včítane
odpadového ventilu,zápachovej uzavierky,závesnej konštrukcie
| 5. | dodávka | /duofix/ a potrebného upevňovacieho a kompletizačného | sub | 20 | [5 empty] | 0 | 0
| 6. | montáž | príslušenstva | sub | 20
Sprchová vanička biela,včítane odpadového ventilu,zápachovej
| 7. | dodávka | uzavierky a potrebného upevňovacieho a kompletizačného | sub | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 8. | montáž | príslušenstva. | sub | 0
Kuchynský drez včítane odpadového ventilu, zápachovej
| 9. | dodávka | uzavierky a potrebného upevňovacieho a kompletizačného | sub | 4 | [5 empty] | 0 | 0
| 10. | montáž | príslušenstva | sub | 4
UPOZORNENIE:
Batérie drezové, drezy a príslušenstvo sú dodávkou interierov
rozhranie sú rohové ventily. /rohové ventily dodávka ZTI/
Pisoár - závesný, s elektrickým splachovaním, včítane
| 11. | dodávka | uzavierky a potrebného upevňovacieho a kompletizačného | sub | 4 | [5 empty] | 0 | 0
| 12. | montáž | príslušenstva | sub | 4
Ventil rohový pochromovaný /SCHELL/
| 13. | dodávka | G1/2" | ks | 106 | [5 empty] | 0 | 0
| 14. | montáž |  | ks | 106
| 15. | dodávka | Batéria umyvadlová stojanková pochromovaná | sub | 32 | [5 empty] | 0 | 0
| 16. | montáž |  | sub | 32
| 17. | dodávka | Batéria drezová stojanková pochromovaná | sub | 4 | [5 empty] | 0 | 0
| 18. | montáž |  | sub | 4
|  | dodávka | včítane držiaka sprchy s nastavitelnou výškou,hadice a ružice | sub | 3 | [5 empty] | 0 | 0
|  | montáž | /typ upresní investor s interier. architektom/ | sub | 3 | [5 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| 21. | dodávka | pre výlevky / s predlženým výtokom / | sub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Batéria sprchová nástenná jednopáková pochromovaná
| 19. | dodávka | včítane držiaka sprchy s nastavitelnou výškou,hadice a ružice | sub | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 20. | montáž |  | sub | 0
|  |  | Doplnkové položky | [6 empty] | Spolu: | dohoda | dohoda
| 1. |  | Stavebné utesnenie otvorov pre rozvody objednať u stavebnej firmy |  | dohoda pred uzavretím ponúk
| 2. |  | Požiarne dotesnenie otvorov okolo inštalačných potrubí objednať
u špecializovanej firmy /najlepšie spoločne pre všetky profesie
|  |  | spoločne dohodnúť pred uzavretím ponúk/ |  | dohoda pred uzavretím ponúk
| 3. |  | Dodatočné vrtanie prestupov |  | dohoda pred uzavretím ponúk
(treba schváliť statikom)
| Poznámka: |  | Pred začatím prác preveriť skutočný stav, nakoľko sa môžu vyskytnúť
nepredvítateľné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť cenu! Nebola k dispozícii
pôvodná dokumentácia zdravotechniky.
Vo výkaze sa nenachádza technológia kuchyne, zariadenia kuchyne,
zásobníkový ohrievač pre kuchyňu, úpravňa vody, ....
Príprava teplej vody ostáva pôvodná - nemení sa.
Požiarny rozvod ostáva pôvodný - nie je uvažovaná výmena rozvodov
dohoda pred uzavretím ponúk
UPOZORNRNIE!
V prípade použitia iných materiálov ako sú namontované v budove,
treba dopojenie previesť originálnymi prechodovými kusmi daného materiálu!
UPOZORNENIE:
V prípade použitia iných materiálov ako sú namontované v budove,
treba dopojenie previesť originálnymi prechodovými kusmi daného materiálu!